## Лист1
[5 empty] | 1 | Самовывоз | Однофазный | 1 | Нет | 1 шт.
Таблица заказа устройства непрерывного контроля высоковольтных вводов |  |  |  |  | 2 | С доставкой | Трехфазный | 2 | Есть | Нет
3
Нименование объекта |  |  |  |  | 4
5
Форма поставки |  |  |  |  | 6
7
Адрес склада |  | Россия, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 40 |  |  | 8
9
10
Адрес доставки
Количество устройств
1 | Характеристики объекта мониторинга
1.1 | Конструктивное исполнение трансформатора
1.2 | Количество трехфазных групп вводов для мониторинга на одном трансформаторе
1.3 | Номинальное напряжение 1-ой группы вводов, кВ
1.4 | 1-ая группа вводов |  | Тип*
Производитель
Паспортная емкость вводов
* При отправке заказа необходимо приложить чертеж тестового вывода (pin) ввода
1.5 | Номинальное напряжение 2-ой группы вводов, кВ
1.6 | 2-ая группа вводов |  | Тип*
Производитель
Паспортная емкость вводов
* При отправке заказа необходимо приложить чертеж тестового вывода (pin) ввода
Поля, выделенные цветом |  | обязательны для заполнения
2 | Тип и комплектность устройства
Состав
Шкаф ШНК
Устройство присоединения к объекту УПО2, шт
Кабельная продукция в металлорукаве для соединения устройств УПО2 со шкафом ШНК, м
Датчик температуры окружающей среды (термометр сопротивления Pt100) |  |  |  | 1 шт.
Комплект виброгасящих креплений для установки ШНК
Специализированное программное обеспечение на CD-ROM / DVD-ROM |  |  |  | 1 шт.
Паспорт |  |  |  | 1 шт.
Руководство по эксплуатации |  |  |  | 1 шт.
Инструкция по монтажу |  |  |  | 1 шт.
Поля, выделенные цветом |  | обязательны для заполнения
3 | Опции
Состав
Групповой ЗИП
Пусконаладка устройств
* при заказе двух и более устройств рекомендуется групповой ЗИП
Поля, выделенные цветом |  | обязательны для заполнения
4 | Дополнительные требования